**Załącznik Nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130.000 ZŁ NETTO**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**„ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 5 SZTUK ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W SOSNOWCU”**

Znak sprawy: DGiOT.252.**10**.2023

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Dom Pomocy Społecznej nr 1**

**41-200 Sosnowiec**

**ul. gen. Wł. Andersa 81 b**

telefon/faks: (32) 266-50-42,
adres e-mail: sekretariat@dps1sosnowiec.pl

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY** | **NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI WYKONAWCY** |
| **Nazwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto pn**: „Zakup, dostawę i montaż 5 sztuk łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu”** **–** znak sprawy: DGiOT.252.**10**.2023

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu, Załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym (pkt.2), Załączniku nr 2 – projektowanych postanowieniach umownych za całkowitą cenę:

**wartość brutto – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN**

w tym:

wartość netto **–** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

podatek VAT wg stawki **–** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN

1. Opis parametrów oferowanych łóżek

|  |  |
| --- | --- |
| **Łózko rehabilitacyjne elektryczne** | **Ilość: 5 szt.** |
| **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| Producent: | ………………………………..\*\* |
| Model: | ……………………………….\*\* |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia:- długość od 2000 do 2180 mm- szerokość od 1000 do 1100 mm | Wymiary urządzenia:- długość ………… mm \*\*- szerokość ……… mm \*\*  |
| Regulacja segmentu oparcia:- pleców od 0 do 90 stopni- podudzi od 0 do 40 stopni | Regulacja segmentu oparcia:- pleców ………………… stopni \*\*- podudzi ………………… stopni \*\* |
| Zmiana wysokości leża za pomocą silników elektrycznych | TAK/NIE\* |
| Funkcja anty-Trendelenburga | TAK/NIE\* |
| Bezpieczne obciążenie robocze min. 175 kg | Bezpieczne obciążenie robocze …………… kg \*\* |
| Materac przeciwodleżynowy dopasowany do wymiarów oferowanego łóżka w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym, wysokość materaca min. 150 mm | TAK/NIE\* |
| Wysięgnik z uchwytem ułatwiający wstawanie | TAK/NIE\* |
| Barierki boczne z blokadą | TAK/NIE\* |
| Pilot do regulacji funkcji łóżka | TAK/NIE\* |
| Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące  | ………………………………… miesięcy  |
| **KOLORYSTYKA** |
| Zamawiający może dokonać wyboru koloru łóżka z wzornika z palety producenta  | TAK/NIE\* |

**U W A G A:**

**Zamawiający wymaga dokładnego podania parametrów.**

**Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższe tabele w odpowiednich wierszach w kolumnach „Parametry oferowane”**

**\* zaznacza właściwe**

**\*\* uzupełnia w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany asortyment.**

1. Przed odbiorem dostarczonego asortymentu Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia certyfikatów/atestów potwierdzających zaoferowane w tabeli parametry i właściwości urządzeń.
2. Oświadczam/y, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
3. Oświadczam/y, że zobowiązuję/jemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Ogłoszeniu.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
5. Oświadczam/y, że wzór umowy stanowiącej **Załącznik Nr 2 –** projektowane postanowienia umownezostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam/y, że posiadam/y zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 129, ze zmianami) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Ponadto Wykonawca oświadcza, że:
10. przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,
11. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
12. poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO.
13. Wykonawca oświadcza, że spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:
14. zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,
15. zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
16. zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
17. zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
18. zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,
19. zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
20. zapewnia, że będzie niezwłocznie informował administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracował z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.
21. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację.
22. Załącznikami do niniejszej oferty są:
23. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
24. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
25. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(data, pieczątka i podpis **Wykonawcy** lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)